Appendix 23: Pressure redistribution efficacy of CMFO  (visit 2)

BUITENSCHOEISEL

Plantaire drukmetingen dienen te worden uitgevoerd:

- Op blote voeten, waarbij sensoren rechtstreeks op de voet worden bevestigd met dubbelzijdige tape

- In het schoeisel zonder de diabetische CMFO

- In het schoeisel met de diabetische CMFO

Voorgeschiedenis van voetzweren (zie Bijlage 6): bezoek 0

Definieer de drie doelregio’s die ontlast moeten worden (op basis van voorgeschiedenis van voetzweer en één of twee andere regio’s met de hoogste piekdruk).

| Interessegebied met ulcus? | Links Locatie + piekdruk | Rechts Locatie + piekdruk |
| --- | --- | --- |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |

Tabel 2. In het schoeisel zonder diabetische CMFO

|  | Links | Rechts |
| --- | --- | --- |
| Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Hiel |  |  |
| Mediale middenvoet |  |  |
| Laterale middenvoet |  |  |
| Metatarsaal 1 |  |  |
| Metatarsaal 2-3 |  |  |
| Metatarsaal 4-5 |  |  |

Tabel 3A. In het schoeisel met de diabetische CMFO

|  |  | Links |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schoeisel + diabetische CMFO | Extra ontlastingstest 1 | Extra ontlastingstest 2 |
|  | Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Regio 1 |  |  |  |  |
| Regio 2 |  |  |  |  |
| Regio 3 |  |  |  |  |

Uitgevoerde aanpassingen aan de diabetische CMFO

Tabel 3A. In het schoeisel met de diabetische CMFO

|  |  | Links |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schoeisel + diabetische CMFO | Extra ontlastingstest 1 | Extra ontlastingstest 2 |
|  | Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Regio 1 |  |  |  |  |
| Regio 2 |  |  |  |  |
| Regio 3 |  |  |  |  |

Uitgevoerde aanpassingen aan de diabetische CMFO

Appendix 22: Pressure redistribution efficacy of CMFO  (visit 2)

BINNENSCHOEISEL

Plantaire drukmetingen dienen te worden uitgevoerd:

- Op blote voeten, waarbij sensoren rechtstreeks op de voet worden bevestigd met dubbelzijdige tape

- In het schoeisel zonder de diabetische CMFO

- In het schoeisel met de diabetische CMFO

Voorgeschiedenis van voetzweren (zie Bijlage 6): bezoek 0

Definieer de drie doelregio’s die ontlast moeten worden (op basis van voorgeschiedenis van voetzweer en één of twee andere regio’s met de hoogste piekdruk).

| Interessegebied met ulcus? | Links Locatie + piekdruk | Rechts Locatie + piekdruk |
| --- | --- | --- |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |
| Voorgeschiedenis van voetzweer: ja/nee |  |  |

Tabel 2. In het schoeisel zonder diabetische CMFO

|  | Links | Rechts |
| --- | --- | --- |
| Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Hiel |  |  |
| Mediale middenvoet |  |  |
| Laterale middenvoet |  |  |
| Metatarsaal 1 |  |  |
| Metatarsaal 2-3 |  |  |
| Metatarsaal 4-5 |  |  |

Tabel 3A. In het schoeisel met de diabetische CMFO

|  |  | Links |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schoeisel + diabetische CMFO | Extra ontlastingstest 1 | Extra ontlastingstest 2 |
|  | Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Regio 1 |  |  |  |  |
| Regio 2 |  |  |  |  |
| Regio 3 |  |  |  |  |

Uitgevoerde aanpassingen aan de diabetische CMFO

Tabel 3A. In het schoeisel met de diabetische CMFO

|  |  | Links |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Schoeisel + diabetische CMFO | Extra ontlastingstest 1 | Extra ontlastingstest 2 |
|  | Interessegebied | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) | Piekdruk (kPa) |
| Regio 1 |  |  |  |  |
| Regio 2 |  |  |  |  |
| Regio 3 |  |  |  |  |

Uitgevoerde aanpassingen aan de diabetische CMFO

A3. Metatarsale ondersteuning (Metatarsal Support)

| Criteria | Ja | Nee | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Metatarsale balk die alle metatarsale koppen ondersteunt | ☐ | ☐ |  |
| OF gelokaliseerde pad/dome (indien geïndiceerd) | ☐ | ☐ | Indicatie: ___________________ |
| Materiaal: EVA / kurk / equivalent (shore ~55) | ☐ | ☐ |  |
| Bedekt door toplaag | ☐ | ☐ |  |

A4. Afmetingen en positie van de metatarsale balk

| Criteria | Ja | Nee | Gemeten waarde | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoogte 9–10 mm | ☐ | ☐ | ____mm |  |
| Positie 6–11 mm proximaal van de metatarsale koppen | ☐ | ☐ | ____mm |  |

Deel B – PASSINGSBEOORDELING

B1. Pasvorm binnenschoeisel

| Parameter | Adequaat | Niet adequaat | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthese past volledig in de schoen | ☐ | ☐ |  |
| Geen zichtbare vervorming | ☐ | ☐ |  |
| Hielpositie stabiel | ☐ | ☐ |  |
| Geen overmatige drukpunten gerapporteerd | ☐ | ☐ |  |

B2. Pasvorm buitenschoeisel

| Parameter | Adequaat | Niet adequaat | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthese past volledig in de schoen | ☐ | ☐ |  |
| Schoen kan gesloten worden zonder spanning | ☐ | ☐ |  |
| Geen verschuiving tijdens het stappen | ☐ | ☐ |  |
| Geen zichtbare drukzones | ☐ | ☐ |  |
| Comfort voor de patiënt (subjectief) | ☐ | ☐ | Score:____/10 |

DEEL C – FOTODOCUMENTATIELOGBOEK

📸 Instructies: Neem gestandaardiseerde foto’s en sla deze op onder de deelnemers-ID.

| Type foto | Genomen | Bestandsnaam/ID | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthese Bovenaanzicht | ☐ |  |  |
| Orthese Onderaanzicht | ☐ |  |  |
| Orthese Zijaanzicht | ☐ |  |  |
| Orthese in binnenschoeisel | ☐ |  |  |
| Orthese in buitenschoeisel | ☐ |  |  |
| Schoeisel (binnen) | ☐ |  |  |
| Schoeisel (buiten) | ☐ |  |  |